顺德区飞鹅永久墓园2024年水电配件

采购项目再次邀请竞价公告

佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处（下称采购方）需要采购飞鹅墓园2024年水电配件采购项目，该项目原于2024年3月28日发布竞价公告，并于2024年4月9日进行项目竞价报价资料递交及评审，共有两家单位报名。经评审提交竞价文件的两家单位所提交的报价均不符合《顺德区飞鹅永久墓园2024年水电配件采购项目竞价邀请公告》的要求，为无效报价，故该次竞价失败。我管理处已于2024年4月9日发布竞价失败公告，公告期为3天。

现公告期已过，管理处再次组织竞价，欢迎各供应商按照本邀请公告的有关内容及相关要求进行竞价。有关事项公告如下：

一、竞价项目名称

飞鹅墓园2024年水电配件采购项目

二、竞价项目内容

（一）项目需求：详见附件《飞鹅墓园2024年水电配件需求表》。

（二）竞价最高限额：人民币288857.14元（大写： 人民币贰拾捌万捌仟捌佰伍拾柒元壹角肆分），超过此限额的报价为无效报价。

（三）本项目的报价采用“费用清单计价方式”(《全费用清单与报价表》，详见附件)。

（四）报价人应按采购方提供的全费用清单与报价表填报含税单价、含税合价和合计。

每项含税单价和含税合价均不能超过项目需求表中对应项的含税单价和含税合价，否则为无效报价。

若报价书有算术错误的，按以下原则进行修正：总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价。修正的价格应经报价人书面确认，报价人不接受修正价格的，视为无效报价。

全费用清单与报价表中每一项都已指定品牌和采购量，报价人均不得更改。

每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或未填单价合价的将不予接受。

（五）报价人在全费用清单与报价表中所报的单价和合价，价格均包括完成该项目的成本、利润、税金、运费等所有费用。

（六）报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

（七）项目需求表和全费用清单与报价表中采购的物品、采购量和金额均为预估，以实际下单为准。

（八）采购的物品在全费用清单与报价表中的物品时，单价以报价人提供的全费用清单与报价表中对应物品的单价结算。采购的物品不在全费用清单与报价表中的物品时，中选单位报价后，经采购人确定后，以该单价进行结算。

（九）紧急采购或特殊采购，采购人可自行采购，不需知会中选单位。

（十）采购人每次将采购计划以《水电配件采购计划单》的方式通知中选单位。

（十一）货款按季结算，即本季度结束前中选单位将本季度的实际送货清单汇总并递交给采购人办理结算。中选单位按双方确认的结算金额向采购人开具有效等额发票,采购人收到中选单位发票后15个工作日内提交支付申请即视为支付。出具发票方、收款方均须与中选单位名称一致。

（十二）供货期限：从合同签订之日起至2024年12月31日。

- 参与竞价的供应商资质条件要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（提供《供应商资格信用承诺函》，详见附件）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册，依法经营的企业。

(注：对供应商的资格审查以评审小组的评审结论为准。)

四、报名方式及材料要求

1.请有意向参与竞价的供应商提交以下报价资料：

(1)法定代表人授权委托书;

(2)法定代表人身份证复印件；

(3)经办人身份证复印件;

(4)经办人联系方式(电话、电邮)；

(5)提供有效的营业执照副本复印件；

(6)供应商资格信用承诺函(格式详见附件)；

(7)项目实施方案及报价书(包括但不限于企业简介、企业业绩(与本项目同类型业务)、项目报价明细等)；

（8）本项目不接受联合体报名。

2.报价资料应包括以上内容并加盖公章，一式两份，提交时请以密封函件的方式递交至顺德区大良街道南国路顺德区飞鹅永久墓园管理处物管部，未密封的报价资料可能不被接受或视为无效；除以密封函件递交报价资料外，当天须同时用U盘携带一份报价资料的PDF格式文件到报价现场。

3.报价资料递交时间:2024年4月24日14:00至15:00；

4.联系人:向先生；

5.联系电话:(0757) 22612489。

五、竞价结果评价及评选结果确定

(一)由我管理处自行组成评审小组，进行统一评审。评审会议时间为2024年4月24日15:00至16:00。评审现场公布各参与供应商的报价等相关情况。

(二)评审小组进行评审，以竞价邀请公告要求为依据，审核各供应商的方案是否符合要求，根据各报价单位提供的材料，在有效报价单位中按所报总价最低者确定为中选单位。

(三)对评审结果公示3个工作日。

六、替补中选单位的设定和使用

在竞价过程产生的中选单位外，其他有效报价单位按照报价从低至高的顺序作为本项目的替补中选单位。出现中选单位因故丧失中选资格的情形时，采购方按替补中选单位顺序填补中选单位。

七、合同订立

采购方与中选单位应在评审结果公示结束后的3个工作日内就竞价项目签定合同（内容详见附件）。

佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处

2024年 4 月 17 日

| 飞鹅墓园2024年水电配件需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 特征描述 | 计量 单位 | 品牌 | 采购量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 含税单价 | 含税合价 |
| 1 | 电工胶布 | 1、名称：电工胶布 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 卷 | 3M | 1300 | 3.00 | 3900.00 |
| 2 | 小介碟 | 1、名称：小介碟 2、规格：50片/盒 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盒 | 白鸽 | 5 | 90.00 | 450.00 |
| 3 | 焊枝 | 1、名称：焊枝 2、规格：φ2.5 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 包 | 大西洋 | 2 | 40.00 | 80.00 |
| 4 | 焊枝 | 1、名称：焊枝 2、规格：φ3.2 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 包 | 大西洋 | 2 | 43.00 | 86.00 |
| 5 | 冲击钻尖凿 | 1、名称：冲击钻尖凿 2、规格：14mm*250mm 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 大众 | 20 | 28.00 | 560.00 |
| 6 | 冲击钻圆钻嘴 | 1、名称：冲击钻圆钻嘴 2、规格：8mm 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 大众 | 20 | 7.50 | 150.00 |
| 7 | 电磁阀 | 1、名称：电磁阀 2、规格：1寸,防水 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 正泰 | 12 | 145.00 | 1740.00 |
| 8 | 定时器 | 1、名称：定时器 2、规格：220V 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 正泰 | 12 | 38.00 | 456.00 |
| 9 | 白油 | 1、名称：白油 2、规格：18KG/桶 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 3 | 385.00 | 1155.00 |
| 10 | 大红油 | 1、名称：大红油 2、规格：17KG/桶 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 2 | 385.00 | 770.00 |
| 11 | 防锈油 | 1、名称：防锈油 2、规格：4.5KG 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 1 | 103.00 | 103.00 |
| 12 | 松节水 | 1、名称：松节水 2、规格：14KG/桶 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 3 | 298.00 | 894.00 |
| 13 | 银油 | 1、名称：银油 2、规格：14KG/桶 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 1 | 425.00 | 425.00 |
| 14 | LED太阳灯 | 1、名称：LED太阳灯 2、规格：防水,200W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盏 | 雷士 | 2 | 431.00 | 862.00 |
| 15 | LED太阳灯 | 1、名称：LED太阳灯 2、规格：防水,50W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盏 | 雷士 | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 16 | 尿兜感应器 | 1、名称：尿兜感应器 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 套 | 九牧 | 50 | 267.00 | 13350.00 |
| 17 | 带开关冷气插座 | 1、名称：带开关冷气插座 2、规格：16A 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 西门子 | 5 | 20.60 | 103.00 |
| 18 | 钢锯片 | 1、名称：钢锯片 2、规格：粗齿 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盒 | 广工 | 2 | 26.00 | 52.00 |
| 19 | 钢锯片 | 1、名称：钢锯片 2、规格：细齿 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盒 | 广工 | 1 | 26.00 | 26.00 |
| 20 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：304不锈钢，30分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 条 | 家中王 | 30 | 8.00 | 240.00 |
| 21 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：304不锈钢，40分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 条 | 家中王 | 30 | 9.00 | 270.00 |
| 22 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：304不锈钢，50分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 条 | 家中王 | 20 | 10.00 | 200.00 |
| 23 | 窗玻璃式换气扇 | 1、名称：窗玻璃式换气扇 2、规格：200mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 把 | 正野 | 10 | 62.00 | 620.00 |
| 24 | 带开关二三极插座 | 1、名称：带开关二三极插座 2、规格：10A 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 西门子 | 30 | 15.53 | 465.90 |
| 25 | 厕所水箱 | 1、名称：厕所水箱 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 套 | 九牧 | 10 | 139.00 | 1390.00 |
| 26 | 摆动龙头 | 1、名称：摆动龙头 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 九牧 | 50 | 99.00 | 4950.00 |
| 27 | 地扫龙头 | 1、名称：地扫龙头 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 九牧 | 30 | 32.00 | 960.00 |
| 28 | 角阀 | 1、名称：角阀 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 九牧 | 30 | 19.90 | 597.00 |
| 29 | 管剪 | 1、名称：管剪 2、规格：PP-P1-5/8" 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 把 | 日丰 | 10 | 38.00 | 380.00 |
| 30 | 生料带 | 1、名称：生料带 2、规格：100盒/箱 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 箱 | 三金 | 11 | 200.00 | 2200.00 |
| 31 | LED厨卫灯 | 1、名称：LED厨卫灯 2、规格：300*300mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 10 | 49.00 | 490.00 |
| 32 | LED厨卫灯 | 1、名称：LED厨卫灯 2、规格：600mm*600mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 60 | 149.00 | 8940.00 |
| 33 | LED光管 | 1、名称：LED光管 2、规格：15W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 16.90 | 845.00 |
| 34 | LED光管 | 1、名称：LED光管 2、规格：9W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 15.00 | 750.00 |
| 35 | LED球泡灯 | 1、名称：LED球泡灯 2、规格：10W，6500K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 60 | 11.90 | 714.00 |
| 36 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：18W，4000K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 32.50 | 1625.00 |
| 37 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：18W，6500K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 32.50 | 1625.00 |
| 38 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：5W，4000K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 18.00 | 900.00 |
| 39 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：5W，6500K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 18.00 | 900.00 |
| 40 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：8W，4000K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 23.90 | 1195.00 |
| 41 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：9W，4000K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 26.12 | 1306.00 |
| 42 | LED吸顶灯灯芯 | 1、名称：LED吸顶灯灯芯 2、规格：18W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 40 | 24.80 | 992.00 |
| 43 | LED吸顶灯灯芯 | 1、名称：LED吸顶灯灯芯 2、规格：24W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 90 | 43.33 | 3899.70 |
| 44 | 二相漏电开关 | 1、名称：二相漏电开关 2、规格：DZ47，63A 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 德力西 | 5 | 44.80 | 224.00 |
| 45 | 横插式节能灯 | 1、名称：横插式节能灯 2、规格：13W，6500K 3、含光源 4、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 | 22.80 | 1140.00 |
| 46 | 三相四线漏电开关 | 1、名称：三相四线漏电开关 2、规格：DZ47，63A 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 德力西 | 5 | 77.80 | 389.00 |
| 47 | 地线 | 1、名称：地线 2、规格：BVR-1*1.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 100 | 1.73 | 173.00 |
| 48 | 地线 | 1、名称：地线 2、规格：BVR-1*2.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 | 2.85 | 570.00 |
| 49 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV-5*1mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 500 | 8.20 | 4100.00 |
| 50 | 电线 | 1、名称：电线（红色） 2、规格：BVR-1*1.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 | 1.73 | 346.00 |
| 51 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） 2、规格：BVR-1*1.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 | 1.73 | 346.00 |
| 52 | 电线 | 1、名称：电线（黄色） 2、规格：BVR-1*2.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 | 2.85 | 570.00 |
| 53 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） 2、规格：BVR-1*2.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 | 2.85 | 570.00 |
| 54 | 电线 | 1、名称：电线（黄色） 2、规格：BVR-1*4mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 | 4.53 | 906.00 |
| 55 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） 2、规格：BVR-1*4mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 | 4.53 | 906.00 |
| 56 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 1.40 | 70.00 |
| 57 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 3.80 | 190.00 |
| 58 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 0.70 | 35.00 |
| 59 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 | 0.90 | 18.00 |
| 60 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 800 | 2.00 | 1600.00 |
| 61 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 100 | 4.50 | 450.00 |
| 62 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 36000 | 0.80 | 28800.00 |
| 63 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 1.00 | 50.00 |
| 64 | PPR90度弯 | 1、名称：PPR90度弯 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 1.30 | 13.00 |
| 65 | PPR帽 | 1、名称：PPR帽 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 3 | 2.00 | 6.00 |
| 66 | PPR帽 | 1、名称：PPR帽 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 2 | 0.60 | 1.20 |
| 67 | PPR内牙直通 | 1、名称：PPR内牙直通 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 3 | 37.00 | 111.00 |
| 68 | PPR内牙直通 | 1、名称：PPR内牙直通 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 2 | 9.50 | 19.00 |
| 69 | PPR球阀制 | 1、名称：PPR球阀制 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 2 | 58.00 | 116.00 |
| 70 | PPR球阀制 | 1、名称：PPR球阀制 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 1 | 32.00 | 32.00 |
| 71 | PPR热熔90度弯 | 1、名称：PPR热熔90度弯 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 15 | 5.00 | 75.00 |
| 72 | PPR热熔管 | 1、名称：PPR热熔管 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 4 | 13.25 | 53.00 |
| 73 | PPR热熔管 | 1、名称：PPR热熔管 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 4 | 5.25 | 21.00 |
| 74 | 大瓶给水管胶水 | 1、名称：大瓶给水管胶水 2、规格：24支/箱，500ML/支 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 箱 | 雄塑 | 13 | 360.00 | 4680.00 |
| 75 | PVC电线管 | 1、名称：PVC电线管 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 500 | 1.40 | 700.00 |
| 76 | 电线管三通检查口 | 1、名称：电线管三通检查口 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 15 | 1.50 | 22.50 |
| 77 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格：1寸，2.4mm厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 1000 | 5.00 | 5000.00 |
| 78 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格：2寸，2.4mm厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 2000 | 8.25 | 16500.00 |
| 79 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格：4分，2.0mm厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 30000 | 2.80 | 84000.00 |
| 80 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格：6分，2.0mm厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 100 | 3.40 | 340.00 |
| 81 | 活接 | 1、名称：活接 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 150 | 2.70 | 405.00 |
| 82 | 内牙弯头 | 1、名称：内牙弯头 2、规格：4分，塑料牙 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 4000 | 1.10 | 4400.00 |
| 83 | 内牙三通 | 1、名称：内牙三通 2、规格：4分，塑料牙 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 6000 | 1.20 | 7200.00 |
| 84 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 3000 | 0.70 | 2100.00 |
| 85 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 2.20 | 110.00 |
| 86 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：1寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 250 | 1.80 | 450.00 |
| 87 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 6.50 | 325.00 |
| 88 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸转1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 5 | 5.50 | 27.50 |
| 89 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸转1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 4.80 | 240.00 |
| 90 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 4.00 | 200.00 |
| 91 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸转6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 2 | 4.50 | 9.00 |
| 92 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 1.50 | 15.00 |
| 93 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：6分转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 1.50 | 15.00 |
| 94 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 1.00 | 10.00 |
| 95 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 2.20 | 22.00 |
| 96 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 | 0.60 | 12.00 |
| 97 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（水制） 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 | 8.00 | 400.00 |
| 98 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（水制） 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 | 17.00 | 340.00 |
| 99 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（水制） 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 800 | 3.50 | 2800.00 |
| 100 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（水制） 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 | 5.00 | 100.00 |
| 101 | 外牙直通 | 1、名称：外牙直通 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 80 | 1.00 | 80.00 |
| 102 | 外牙直通 | 1、名称：外牙直通 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 2.30 | 23.00 |
| 103 | 外牙直通 | 1、名称：外牙直通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 30 | 0.70 | 21.00 |
| 104 | 弯头 | 1、名称：弯头 2、规格：1寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 | 1.30 | 26.00 |
| 105 | 弯头 | 1、名称：弯头 2、规格：2寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 3.20 | 32.00 |
| 106 | 弯头 | 1、名称：弯头 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 30 | 0.80 | 24.00 |
| 107 | 弯头 | 1、名称：弯头 2、规格：6分转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 1.10 | 11.00 |
| 108 | PVC线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：24*14 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 100 | 1.70 | 170.00 |
| 109 | PVC线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：39*19 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 100 | 3.00 | 300.00 |
| 110 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 150 | 1.00 | 150.00 |
| 111 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：1寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 30 | 1.30 | 39.00 |
| 112 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 350 | 3.00 | 1050.00 |
| 113 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：2寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 5 | 2.50 | 12.50 |
| 114 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 400 | 0.60 | 240.00 |
| 115 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 200 | 0.70 | 140.00 |
| 116 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：6分转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 | 0.70 | 7.00 |
| 117 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、规格：Q=3m3/h，H=20m，N=0.50kw 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 台 | 蓝丰 | 1 | 951.50 | 951.50 |
| 118 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、规格：Q=15m3/h，H=12m，N=1.5kw 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 台 | 蓝丰 | 1 | 1586.00 | 1586.00 |
| 119 | 油扫 | 1、名称：油扫 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 椰树 | 15 | 6.50 | 97.50 |
| 120 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 佛山 | 500 | 3.00 | 1500.00 |
| 121 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 佛山 | 50 | 3.80 | 190.00 |
| 122 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 佛山 | 60 | 1.80 | 108.00 |
| 123 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 佛山 | 20 | 2.50 | 50.00 |
| 124 | 不锈钢网 | 1、名称：不锈钢网 2、规格：304不锈钢，网孔1.5公分，长4米*宽1.5米 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 块 | 佛山 | 2 | 550.00 | 1100.00 |
| 125 | 粗沙纸 | 1、名称：粗沙纸 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 张 | 江西 | 20 | 2.00 | 40.00 |
| 126 | 地爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 2、规格：10mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 套 | 强力 | 300 | 1.20 | 360.00 |
| 127 | 地爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 2、规格：16mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 套 | 强力 | 50 | 4.80 | 240.00 |
| 128 | 滴灌带 | 1、名称：滴灌带 2、规格：内径15mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 山东 | 6000 | 1.15 | 6900.00 |
| 129 | 滴灌开关 | 1、名称：滴灌开关 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 山东 | 9000 | 1.30 | 11700.00 |
| 130 | 镀锌勾码 | 1、名称：镀锌勾码 2、规格：1寸，出口装 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 只 | 奔新农 | 200 | 1.80 | 360.00 |
| 131 | 镀锌勾码 | 1、名称：镀锌勾码 2、规格：2寸，出口装 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 只 | 奔新农 | 1200 | 2.20 | 2640.00 |
| 132 | 镀锌勾码 | 1、名称：镀锌勾码 2、规格：4分，出口装 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 只 | 奔新农 | 18500 | 0.85 | 15725.00 |
| 133 | 工具袋 | 1、名称：工具袋 2、规格：加厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 广州 | 5 | 40.00 | 200.00 |
| 134 | 喇叭 | 1、名称：喇叭 2、规格：BC-519T 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 现代 | 20 | 59.00 | 1180.00 |
| 135 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 2、规格：14*17 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 劳动 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 136 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 2、规格：17*19 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 劳动 | 1 | 11.00 | 11.00 |
| 137 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 2、规格：22*24 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 劳动 | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 138 | 喷水滴灌带 | 1、名称：喷水滴灌带 2、规格：内径15mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 山东 | 600 | 1.35 | 810.00 |
| 139 | 喷水滴灌带接口 | 1、名称：喷水滴灌带接口 2、规格：内径15mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 山东 | 50 | 9.00 | 450.00 |
| 140 | 喷水滴灌带直通 | 1、名称：喷水滴灌带直通 2、规格：内径15mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 山东 | 50 | 1.80 | 90.00 |
| 141 | 十字螺丝刀 | 1、名称：十字螺丝刀 2、规格：6*150mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 把 | 广州 | 6 | 10.50 | 63.00 |
| 142 | 石屎钉 | 1、名称：石屎钉 2、规格：3*30 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盒 | 广州 | 2 | 9.00 | 18.00 |
| 143 | 铁补心 | 1、名称：铁补心 2、规格：63mmX50mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 山西 | 10 | 22.00 | 220.00 |
| 144 | 拉爆罗丝 | 1、名称：拉爆罗丝 2、规格：6*80 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 南海 | 50 | 0.40 | 20.00 |
| 145 | 拉爆罗丝 | 1、名称：拉爆罗丝 2、规格：8*80 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 南海 | 50 | 0.60 | 30.00 |
| 146 | 拉爆罗丝 | 1、名称：拉爆罗丝 2、规格：10*80 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 南海 | 50 | 0.75 | 37.50 |
| 147 | 拉爆罗丝 | 1、名称：拉爆罗丝 2、规格：12*80 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 南海 | 50 | 2.30 | 115.00 |
| 148 | 伸缩梯 | 1、名称：伸缩梯 2、规格：铝合金加厚,7.6米 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 把 | 艺可恩 | 1 | 1010.00 | 1010.00 |
| 149 | 镀锌管 | 1、名称：镀锌管 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 亦盘 | 18 | 18.70 | 336.60 |
| 150 | 镀锌三通 | 1、名称：镀锌三通 2、规格：1寸*4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 亦盘 | 10 | 2.89 | 28.90 |
| 151 | 镀锌管 | 1、名称：镀锌管 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 亦盘 | 12 | 11.07 | 132.84 |
| 152 | 镀锌直通 | 1、名称：镀锌直通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 亦盘 | 10 | 1.40 | 14.00 |
| 153 | 消防感应喷头 | 1、名称：消防感应喷头 2、规格：4分 68度 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 胜捷 | 10 | 7.10 | 71.00 |
| 154 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV-3*2.5 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 300 | 10.50 | 3150.00 |
| 155 | PVC电线管 | 1、名称：PVC电线管 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 300 | 1.40 | 420.00 |
| 156 | 电线管直通 | 1、名称：电线管直通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 800 | 0.23 | 184.00 |
| 157 | 电底盒 | 1、名称：电底盒（单盒） 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 | 1.50 | 30.00 |
| 158 | 电底盒 | 1、名称：电底盒（孖盒） 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 | 3.00 | 60.00 |
| 159 | 防水面盒 | 1、名称：防水面盒 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 正泰 | 10 | 7.40 | 74.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 288857.14 |

附件

供应商资格信用承诺函

致：佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处

我方参与飞鹅墓园2024年水电配件采购项目的竞价活动,现承诺如下:

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商(全称并加盖公章)：

日期:

| 全费用清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:飞鹅墓园2024年水电配件采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 特征描述 | 计量 单位 | 品牌 | 采购量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 含税单价 | 含税合价 |
| 1 | 电工胶布 | 1、名称：电工胶布 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 卷 | 3M | 1300 |  |  |
| 2 | 小介碟 | 1、名称：小介碟 2、规格：50片/盒 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盒 | 白鸽 | 5 |  |  |
| 3 | 焊枝 | 1、名称：焊枝 2、规格：φ2.5 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 包 | 大西洋 | 2 |  |  |
| 4 | 焊枝 | 1、名称：焊枝 2、规格：φ3.2 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 包 | 大西洋 | 2 |  |  |
| 5 | 冲击钻尖凿 | 1、名称：冲击钻尖凿 2、规格：14mm*250mm 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 大众 | 20 |  |  |
| 6 | 冲击钻圆钻嘴 | 1、名称：冲击钻圆钻嘴 2、规格：8mm 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 大众 | 20 |  |  |
| 7 | 电磁阀 | 1、名称：电磁阀 2、规格：1寸,防水 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 正泰 | 12 |  |  |
| 8 | 定时器 | 1、名称：定时器 2、规格：220V 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 正泰 | 12 |  |  |
| 9 | 白油 | 1、名称：白油 2、规格：18KG/桶 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 3 |  |  |
| 10 | 大红油 | 1、名称：大红油 2、规格：17KG/桶 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 2 |  |  |
| 11 | 防锈油 | 1、名称：防锈油 2、规格：4.5KG 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 1 |  |  |
| 12 | 松节水 | 1、名称：松节水 2、规格：14KG/桶 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 3 |  |  |
| 13 | 银油 | 1、名称：银油 2、规格：14KG/桶 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 桶 | 电视塔 | 1 |  |  |
| 14 | LED太阳灯 | 1、名称：LED太阳灯 2、规格：防水,200W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盏 | 雷士 | 2 |  |  |
| 15 | LED太阳灯 | 1、名称：LED太阳灯 2、规格：防水,50W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盏 | 雷士 | 1 |  |  |
| 16 | 尿兜感应器 | 1、名称：尿兜感应器 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 套 | 九牧 | 50 |  |  |
| 17 | 带开关冷气插座 | 1、名称：带开关冷气插座 2、规格：16A 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 西门子 | 5 |  |  |
| 18 | 钢锯片 | 1、名称：钢锯片 2、规格：粗齿 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盒 | 广工 | 2 |  |  |
| 19 | 钢锯片 | 1、名称：钢锯片 2、规格：细齿 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盒 | 广工 | 1 |  |  |
| 20 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：304不锈钢，30分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 条 | 家中王 | 30 |  |  |
| 21 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：304不锈钢，40分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 条 | 家中王 | 30 |  |  |
| 22 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 2、规格：304不锈钢，50分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 条 | 家中王 | 20 |  |  |
| 23 | 窗玻璃式换气扇 | 1、名称：窗玻璃式换气扇 2、规格：200mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 把 | 正野 | 10 |  |  |
| 24 | 带开关二三极插座 | 1、名称：带开关二三极插座 2、规格：10A 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 西门子 | 30 |  |  |
| 25 | 厕所水箱 | 1、名称：厕所水箱 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 套 | 九牧 | 10 |  |  |
| 26 | 摆动龙头 | 1、名称：摆动龙头 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 九牧 | 50 |  |  |
| 27 | 地扫龙头 | 1、名称：地扫龙头 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 九牧 | 30 |  |  |
| 28 | 角阀 | 1、名称：角阀 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 九牧 | 30 |  |  |
| 29 | 管剪 | 1、名称：管剪 2、规格：PP-P1-5/8" 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 把 | 日丰 | 10 |  |  |
| 30 | 生料带 | 1、名称：生料带 2、规格：100盒/箱 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 箱 | 三金 | 11 |  |  |
| 31 | LED厨卫灯 | 1、名称：LED厨卫灯 2、规格：300*300mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 10 |  |  |
| 32 | LED厨卫灯 | 1、名称：LED厨卫灯 2、规格：600mm*600mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 60 |  |  |
| 33 | LED光管 | 1、名称：LED光管 2、规格：15W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 34 | LED光管 | 1、名称：LED光管 2、规格：9W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 35 | LED球泡灯 | 1、名称：LED球泡灯 2、规格：10W，6500K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 60 |  |  |
| 36 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：18W，4000K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 37 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：18W，6500K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 38 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：5W，4000K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 39 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：5W，6500K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 40 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：8W，4000K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 41 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：9W，4000K 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 42 | LED吸顶灯灯芯 | 1、名称：LED吸顶灯灯芯 2、规格：18W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 40 |  |  |
| 43 | LED吸顶灯灯芯 | 1、名称：LED吸顶灯灯芯 2、规格：24W 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 90 |  |  |
| 44 | 二相漏电开关 | 1、名称：二相漏电开关 2、规格：DZ47，63A 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 德力西 | 5 |  |  |
| 45 | 横插式节能灯 | 1、名称：横插式节能灯 2、规格：13W，6500K 3、含光源 4、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 雷士 | 50 |  |  |
| 46 | 三相四线漏电开关 | 1、名称：三相四线漏电开关 2、规格：DZ47，63A 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 德力西 | 5 |  |  |
| 47 | 地线 | 1、名称：地线 2、规格：BVR-1*1.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 100 |  |  |
| 48 | 地线 | 1、名称：地线 2、规格：BVR-1*2.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 |  |  |
| 49 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV-5*1mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 500 |  |  |
| 50 | 电线 | 1、名称：电线（红色） 2、规格：BVR-1*1.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 |  |  |
| 51 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） 2、规格：BVR-1*1.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 |  |  |
| 52 | 电线 | 1、名称：电线（黄色） 2、规格：BVR-1*2.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 |  |  |
| 53 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） 2、规格：BVR-1*2.5mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 |  |  |
| 54 | 电线 | 1、名称：电线（黄色） 2、规格：BVR-1*4mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 |  |  |
| 55 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） 2、规格：BVR-1*4mm2 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 200 |  |  |
| 56 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 57 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 58 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 59 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 |  |  |
| 60 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 800 |  |  |
| 61 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 100 |  |  |
| 62 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 36000 |  |  |
| 63 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 64 | PPR90度弯 | 1、名称：PPR90度弯 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 65 | PPR帽 | 1、名称：PPR帽 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 3 |  |  |
| 66 | PPR帽 | 1、名称：PPR帽 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 2 |  |  |
| 67 | PPR内牙直通 | 1、名称：PPR内牙直通 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 3 |  |  |
| 68 | PPR内牙直通 | 1、名称：PPR内牙直通 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 2 |  |  |
| 69 | PPR球阀制 | 1、名称：PPR球阀制 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 2 |  |  |
| 70 | PPR球阀制 | 1、名称：PPR球阀制 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 1 |  |  |
| 71 | PPR热熔90度弯 | 1、名称：PPR热熔90度弯 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 15 |  |  |
| 72 | PPR热熔管 | 1、名称：PPR热熔管 2、规格：1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 4 |  |  |
| 73 | PPR热熔管 | 1、名称：PPR热熔管 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 4 |  |  |
| 74 | 大瓶给水管胶水 | 1、名称：大瓶给水管胶水 2、规格：24支/箱，500ML/支 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 箱 | 雄塑 | 13 |  |  |
| 75 | PVC电线管 | 1、名称：PVC电线管 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 500 |  |  |
| 76 | 电线管三通检查口 | 1、名称：电线管三通检查口 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 15 |  |  |
| 77 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格：1寸，2.4mm厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 1000 |  |  |
| 78 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格：2寸，2.4mm厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 2000 |  |  |
| 79 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格：4分，2.0mm厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 30000 |  |  |
| 80 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 2、规格：6分，2.0mm厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 100 |  |  |
| 81 | 活接 | 1、名称：活接 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 150 |  |  |
| 82 | 内牙弯头 | 1、名称：内牙弯头 2、规格：4分，塑料牙 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 4000 |  |  |
| 83 | 内牙三通 | 1、名称：内牙三通 2、规格：4分，塑料牙 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 6000 |  |  |
| 84 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 3000 |  |  |
| 85 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 86 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：1寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 250 |  |  |
| 87 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 88 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸转1.5寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 5 |  |  |
| 89 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸转1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 90 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 91 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：2寸转6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 2 |  |  |
| 92 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 93 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格：6分转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 94 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 95 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 96 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 |  |  |
| 97 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（水制） 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 50 |  |  |
| 98 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（水制） 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 |  |  |
| 99 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（水制） 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 800 |  |  |
| 100 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（水制） 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 |  |  |
| 101 | 外牙直通 | 1、名称：外牙直通 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 80 |  |  |
| 102 | 外牙直通 | 1、名称：外牙直通 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 103 | 外牙直通 | 1、名称：外牙直通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 30 |  |  |
| 104 | 弯头 | 1、名称：弯头 2、规格：1寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 |  |  |
| 105 | 弯头 | 1、名称：弯头 2、规格：2寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 106 | 弯头 | 1、名称：弯头 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 30 |  |  |
| 107 | 弯头 | 1、名称：弯头 2、规格：6分转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 108 | PVC线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：24*14 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 100 |  |  |
| 109 | PVC线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：39*19 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 100 |  |  |
| 110 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 150 |  |  |
| 111 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：1寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 30 |  |  |
| 112 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 350 |  |  |
| 113 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：2寸转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 5 |  |  |
| 114 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 400 |  |  |
| 115 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 200 |  |  |
| 116 | 直通 | 1、名称：直通 2、规格：6分转4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 10 |  |  |
| 117 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、规格：Q=3m3/h，H=20m，N=0.50kw 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 台 | 蓝丰 | 1 |  |  |
| 118 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、规格：Q=15m3/h，H=12m，N=1.5kw 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 台 | 蓝丰 | 1 |  |  |
| 119 | 油扫 | 1、名称：油扫 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 椰树 | 15 |  |  |
| 120 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 佛山 | 500 |  |  |
| 121 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 2、规格：2寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 佛山 | 50 |  |  |
| 122 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 佛山 | 60 |  |  |
| 123 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 2、规格：6分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 佛山 | 20 |  |  |
| 124 | 不锈钢网 | 1、名称：不锈钢网 2、规格：304不锈钢，网孔1.5公分，长4米*宽1.5米 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 块 | 佛山 | 2 |  |  |
| 125 | 粗沙纸 | 1、名称：粗沙纸 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 张 | 江西 | 20 |  |  |
| 126 | 地爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 2、规格：10mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 套 | 强力 | 300 |  |  |
| 127 | 地爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 2、规格：16mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 套 | 强力 | 50 |  |  |
| 128 | 滴灌带 | 1、名称：滴灌带 2、规格：内径15mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 山东 | 6000 |  |  |
| 129 | 滴灌开关 | 1、名称：滴灌开关 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 山东 | 9000 |  |  |
| 130 | 镀锌勾码 | 1、名称：镀锌勾码 2、规格：1寸，出口装 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 只 | 奔新农 | 200 |  |  |
| 131 | 镀锌勾码 | 1、名称：镀锌勾码 2、规格：2寸，出口装 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 只 | 奔新农 | 1200 |  |  |
| 132 | 镀锌勾码 | 1、名称：镀锌勾码 2、规格：4分，出口装 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 只 | 奔新农 | 18500 |  |  |
| 133 | 工具袋 | 1、名称：工具袋 2、规格：加厚 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 广州 | 5 |  |  |
| 134 | 喇叭 | 1、名称：喇叭 2、规格：BC-519T 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 现代 | 20 |  |  |
| 135 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 2、规格：14*17 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 劳动 | 1 |  |  |
| 136 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 2、规格：17*19 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 劳动 | 1 |  |  |
| 137 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 2、规格：22*24 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 劳动 | 2 |  |  |
| 138 | 喷水滴灌带 | 1、名称：喷水滴灌带 2、规格：内径15mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 山东 | 600 |  |  |
| 139 | 喷水滴灌带接口 | 1、名称：喷水滴灌带接口 2、规格：内径15mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 山东 | 50 |  |  |
| 140 | 喷水滴灌带直通 | 1、名称：喷水滴灌带直通 2、规格：内径15mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 山东 | 50 |  |  |
| 141 | 十字螺丝刀 | 1、名称：十字螺丝刀 2、规格：6*150mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 把 | 广州 | 6 |  |  |
| 142 | 石屎钉 | 1、名称：石屎钉 2、规格：3*30 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 盒 | 广州 | 2 |  |  |
| 143 | 铁补心 | 1、名称：铁补心 2、规格：63mmX50mm 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 山西 | 10 |  |  |
| 144 | 拉爆罗丝 | 1、名称：拉爆罗丝 2、规格：6*80 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 南海 | 50 |  |  |
| 145 | 拉爆罗丝 | 1、名称：拉爆罗丝 2、规格：8*80 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 南海 | 50 |  |  |
| 146 | 拉爆罗丝 | 1、名称：拉爆罗丝 2、规格：10*80 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 南海 | 50 |  |  |
| 147 | 拉爆罗丝 | 1、名称：拉爆罗丝 2、规格：12*80 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 支 | 南海 | 50 |  |  |
| 148 | 伸缩梯 | 1、名称：伸缩梯 2、规格：铝合金加厚,7.6米 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 把 | 艺可恩 | 1 |  |  |
| 149 | 镀锌管 | 1、名称：镀锌管 2、规格：1寸 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 亦盘 | 18 |  |  |
| 150 | 镀锌三通 | 1、名称：镀锌三通 2、规格：1寸*4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 亦盘 | 10 |  |  |
| 151 | 镀锌管 | 1、名称：镀锌管 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 亦盘 | 12 |  |  |
| 152 | 镀锌直通 | 1、名称：镀锌直通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 亦盘 | 10 |  |  |
| 153 | 消防感应喷头 | 1、名称：消防感应喷头 2、规格：4分 68度 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 胜捷 | 10 |  |  |
| 154 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV-3*2.5 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 万家乐 | 300 |  |  |
| 155 | PVC电线管 | 1、名称：PVC电线管 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 米 | 雄塑 | 300 |  |  |
| 156 | 电线管直通 | 1、名称：电线管直通 2、规格：4分 3、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 800 |  |  |
| 157 | 电底盒 | 1、名称：电底盒（单盒） 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 |  |  |
| 158 | 电底盒 | 1、名称：电底盒（孖盒） 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 雄塑 | 20 |  |  |
| 159 | 防水面盒 | 1、名称：防水面盒 2、含材料费、含税、含运输到场费用 | 个 | 正泰 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

飞鹅墓园2024年水电配件采购合同书

采购人：佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处（以下简称甲方）

电    话：

地    址：佛山市顺德区

供货商：                              （以下简称乙方）

电    话：

地    址：

根据顺德区飞鹅永久墓园2024年水电配件采购项目竞价邀请公告的竞价结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

- 采购内容

- 水电配件

- 二、合同期限及合同金额

1、合同期限：自    年  月   日起至 2024 年 12  月 31  日止。

2、合同暂定总额：（大写）：     （¥     万元）人民币，具体以甲方的实际采购量为准，但甲方不保证合同期限的采购量必须达到合同金额。

3、采购物品价格核定：

（1）采购的物品在乙方全费用清单与报价表中的物品时，单价以乙方全费用清单与报价表中对应物品的单价结算。

（2）采购的物品在乙方全费用清单与报价表的物品之外的，以双方确定的单价进行结算。

（3）甲方每次将采购计划以《水电配件采购计划单》的方式通知乙方。

（4）采购价格为全包价，以人民币为结算货币，包含物品、包装、仓储、运输、装卸、堆放、保险、售后服务、全额税费，以及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。采购人不再支付其他任何费用。

4、结算与付款方式：

货款按季结算，即本季度结束前乙方将本季度的实际送货清单汇总并递交给甲方办理结算。

乙方按双方确认的结算金额向甲方开具有效等额发票,甲方收到乙方发票后15个工作日内提交支付申请即视为支付。

出具发票方、收款方均须与乙方名称一致。

- 三、双方权力和义务

1、乙方所供的物品必须符合甲方要求。

2、物品具体需求量以甲方通知的为准。

3、除不可抗力，乙方应在双方约定的时间内将物品准时送到甲方指定地点。

4、在甲方签收之前，货物的所有权和风险均属乙方，货物发生遗失、损坏由乙方负责。

5、乙方所供的物品出现质量问题或不符合甲方要求时，甲方有权拒收，乙方须及时处理有质量问题或不符合甲方要求的物品，并积极补货。

6、乙方在合同期限内采购服务须服从甲方的监督、管理。

7、紧急采购或特殊采购，甲方可自行采购，不需知会乙方。

- 四、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，则向佛山市顺德区人民法院提起诉讼。

- 五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 六、其它

- 本合同所有附件、采购竞价文件、中选通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 七、合同生效

- 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

- 合同一式伍份。甲方执 叁  份，乙方执 两  份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处

法人代表或代表人（签名）：

乙方（盖章）：

法人代表或代表人（签名）：

开 户 行：

开户名称：

银行帐号：

签定地点：佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处

签定日期： 2024年     月     日