附件1

全费用清单与计价表
	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	含税合价（元）

	
	一
	天坛石斗拱修缮及恢复
	
	
	
	

	1
	020205004001
	石斗拱加固
	1、清理干净石斗拱连接处，并打磨至原石颜色；
2、所有连接处用耐候结构胶（品牌：广州白云、广州安泰）重新打胶加固，宽度8，厚度8mm；
3、包含成品保护、二次运输、垂直运输、越高降效等与之相关的一切措施费用。
	个
	86
	43514.28

	2
	020205004002
	新做石斗拱
	1.、撤除原有破损石斗拱；
2、按现场尺寸现量现做；
3、所有连接处用耐候结构胶（品牌：广州白云、广州安泰）重新打胶加固，宽度8，厚度8mm；                                                                          4、包含成品保护、二次运输、垂直运输、越高降效等与之相关的一切措施费用。
	个
	5
	21877.40

	3
	粤R1-6-24001
	琉璃瓦屋面修补 琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜屋面
	1、琉璃瓦屋面修补，拆除破损瓦面(含外运)
2、琉璃瓦屋面、铺于钢筋混凝土上斜屋面
3、使用直径约3.5mm不锈钢钉，长度深入挂瓦条厚度的大约3/4的尺寸。檐口瓦、边瓦每片均应钉不锈钢钉
4、挂瓦条，采用宽3mm厚15mm的直纹杉木、经防腐处理
5、絮线，采用直径1.2mm的铜线
6、1:3:5水泥混合砂浆，完成标号不小于M30.
7、按瓦面颜色调配的白色水泥灰浆，作抹缝灰浆
	m2
	10.00
	4832.70

	4
	粤R1-8-33001
	块料面层修补 石板材
	1、拆除3cm厚石材地面
2、废料外运，运距综合考虑
3、重新铺砌3cm白麻花岗岩石材楼梯地面
4、1:2.5水泥砂浆粘结层
	m2
	15.00
	4839.90

	
	二
	地藏石斗拱修缮
	
	
	
	

	5
	020205004003
	石斗拱加固
	清理干净石斗拱连接处，并打磨至原石颜色；
2、所有连接处用耐候结构胶（品牌：广州白云、广州安泰）重新打胶加固，宽度8，厚度8mm；
3、包含成品保护、二次运输、垂直运输、越高降效等与之相关的一切措施费用。
	个
	42
	21251.16

	
	三
	南天门石斗拱修缮
	
	
	
	

	6
	020205004004
	石斗拱加固
	1、清理干净石斗拱连接处，并打磨至原石颜色；
2、所有连接处用耐候结构胶（品牌：广州白云、广州安泰）重新打胶加固，宽度8，厚度8mm；
3、包含成品保护、二次运输、垂直运输、越高降效等与之相关的一切措施费用。
	个
	32
	16191.36

	
	四
	大牌坊石斗拱修缮
	
	
	
	

	7
	020205004005
	石斗拱加固
	1、清理干净石斗拱连接处，并打磨至原石颜色；
2、所有连接处用耐候结构胶（品牌：广州白云、广州安泰）重新打胶加固，宽度8，厚度8mm；
3、包含成品保护、二次运输、垂直运输、越高降效等与之相关的一切措施费用。
	个
	42
	21251.16

	
	五
	骨灰楼石斗拱修缮
	
	
	
	

	8
	020205004006
	石斗拱加固
	1、清理干净石斗拱连接处，并打磨至原石颜色；
2、所有连接处用耐候结构胶（品牌：广州白云、广州安泰）重新打胶加固，宽度8，厚度8mm；
3、包含成品保护、二次运输、垂直运输、越高降效等与之相关的一切措施费用。
	个
	60
	30358.80

	
	六
	办公楼保安室修缮
	
	
	
	

	9
	粤R1-1-57001
	立面抹灰层拆除
	1、保安室（含卫生间）墙身
2、拆除原有乳胶漆及腻子层
3、废料运输，运距综合考虑
	m2
	34.52
	648.98

	10
	粤R1-1-57002
	天棚抹灰层拆除
	1、保安室天花
2、拆除原有乳胶漆及腻子层
3、废料运输，运距综合考虑
	m2
	11.51
	216.39

	11
	粤R1-1-57003
	飘蓬抹灰层拆除
	1、保安室飘蓬
2、拆除原有乳胶漆及腻子层
3、废料运输，运距综合考虑
	m2
	14.24
	267.71

	12
	粤R1-1-51001
	飘蓬抹灰层拆除
	1、保安室飘蓬
2、拆除原有抹灰层
3、废料运输，运距综合考虑
	㎡
	14.24
	246.21

	13
	011406001001
	抹灰面油漆
	1、保安室（含卫生间）墙身
2、刮腻子（耐水型）二遍及打磨
3、面刷立邦超白乳胶漆2遍（外墙漆）
	m2
	34.52
	1128.46

	14
	011406001002
	抹灰面油漆
	1、保安室天花
2、刮腻子（耐水型）二遍及打磨
3、面刷立邦超白乳胶漆2遍（外墙漆）
	m2
	11.51
	432.09

	15
	011406001003
	抹灰面油漆
	1、保安室飘蓬
2、刮腻子（耐水型）二遍及打磨
3、面刷立邦超白乳胶漆2遍（外墙漆）
	m2
	14.24
	534.57

	16
	011203001001
	零星项目一般抹灰
	1、保安室飘蓬
2、15厚水泥砂浆抹灰层
	m2
	14.24
	1367.75

	17
	030412001001
	筒灯
	1、保安室筒灯（内径13公分，外径18公分）
	套
	4
	330.76

	18
	030412001002
	吸顶灯
	1、保安室吸顶灯（外径36公分）
	套
	1
	133.19


